Опросный лист для выбора модели мини ТРК

| Название организации | Электронная почта |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица | Телефон |
| Специальность/должность контактного лица | Город |
| Отрасль, область деятельности организации |  |

Пример: Benza 24-220-57ФА это означает:

2 – перекачка дизельного топлива

4 – в комплектацию входит панель, насос, счетчик, топливораздаточный шланг, кран

220 – напряжение

57 – производительность (л/мин)

Ф – в комплектацию входит фильтр тонкой очистки

А – автоматический пистолет

| Тип перекачиваемого топлива | ☐ Масло☐ Дизельное топливо☐ Дизельное топливо и бензин |
| --- | --- |
| Емкость из которой будет осуществляться перекачка топлива | Тип исполнения ☐ 200 л бочка 2 и 3 модель со всасывающим шлангом или телескопической трубой ☐ резервуар 4 5 6 (только дизельное топливо), 8 ☐ Переоборудование бензовоза в АТЗ 7 |
| Должен ли входить в комплектацию счетчик (если да, то колонка для коммерческого или внутрифирменного использования) | ☐ Для коммерческого учета - счетчик ДД-25 (погрешность ±0,2%) ☐ Для коммерческого учета - счетчик ППО-25 (погрешность ±0,2%) ☐ Для внутрифирменного учета - счетчик DF-300 (погрешность ±1%), идет в стандартной комплектации ☐ Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-410 * для масла и дизельного топлива, монтируется к пистолету (погрешность±0,5%) ☐ Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-500 * для дизельного топлива (погрешность±0,5%), монтируется на панель * Внимание!Температурный режим эксплуатации счетчиковдо -20 °C ☐ Контроллер BenzaBS для автоматической выдачи топлива по смарт-картам или чип-ключам |
| Какое напряжение (220В, 12В, 24В или 12/24) и производительность электронасоса (от 10 до 120 л/мин) | Масло 12 В - ☐ 10 л/мин 24 В - ☐ 10 л/мин 220 В - ☐ 25 л/мин ☐ 40 л/мин ☐ 50 л/мин Дизельное топливо 12 В - ☐ 40 л/мин ☐ 60 л/мин ☐ 80 л/мин 24 В - ☐ 40 л/мин ☐ 60 л/мин ☐ 80 л/мин 12/24 В - ☐ 45/57 л/мин 220 В - ☐ 60 л/мин ☐ 80 л/мин ☐ 100 л/мин ☐ 150 л/мин Бензин и дизельное топливо 12 В - ☐ 57л/мин ☐ 75л/мин 24 В - ☐ 57л/мин ☐ 75л/мин 220 В - ☐70л/мин☐ 120л/мин |
| Ручной или автоматический пистолет | ☐ Ручной** (без отсечки) (Р) ☐Автоматический (с отсечкой) (А) ** Внимание! Для масла используется ТОЛЬКО ручной пистолет |
| Дополнительные комплектующие: фильтр тонкой очистки, всасывающий шланг обратный клапан и т.д. | ☐ Фильтр тонкой очистки (Ф) ☐ Всасывающий шланг ☐ Клапан обратный с фильтром ☐Опрессованный всасывающий шланг с фитингами ☐ Фильтр грубой очистки на трубопровод |